## 1管理范围
一级 | 二级 | 三级 | 备注
物理 | 公共资源 | 区域 行政区域 区局 分局 局站 机房
| 业务资源 | 交换系统 机架 机框 插槽 子槽 板卡 （S1240、F150、DMS100、中兴、华为、NGN） | 机架归属于交换系统 交换系统记录机房信息
逻辑 | 公共资源 | 区域 局 区局 分局 局站 | 无行政区域信息 机房信息只能根据模块上的地址信息匹配，不一定完整
| 业务资源 | 交换单元 7号信令点编码 中继模块、中继链路 中继线、中继群 SPC模块、半永久链路 SLK模块、SLK链路（155光纤） IPTM模块、IPTM链路（数字中继） 其他模块、其他模块链路 信令模块、信令链路 30B+D模块 V5模块及链路（HW_V5_MODULE、HW_V5_LINK） 信令逻辑端口、IPTM逻辑端口 | 信令链路--HW_LINK HW_Logic_Port--信令逻辑端口 IPTM链路根据用途不同放在不同的链路表中无单独的表管理 IPTM的逻辑端口作为中继模块管理 SPC半永久链路,模块用的中继模块，链路单独有半永久链路表管理 SLK链路根据用途打散到各链路表中管理

## 2模型说明
系统 | 省内专业 | 省内专业id | 表中文名 | 表英文名 | 属性字段中文名 | 字段 | 字段类型 | 是否可空 | 字典引用 | 静态值规则 | 责任人 | 版本 | 责任人 | 版本 | 责任人 | 版本
必填 | 能分清的必填 | 有必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 有必填 | 有必填 | 必填 | 必填
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 行政区域 | JH_D_ADMIN_AREA | 行政区域ID | ADMIN_AREA_ID | Number(18) | 是
[5 empty] | 行政区域名称 | ADMIN_AREA_CH_NAME | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 行政区域代码 | ADMIN_AREA_CODE | VARCHAR2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 区域表 | JH_D_AREA | 区域ID | AREA_ID | Number(18) | 是
[5 empty] | 区域名称 | AREA_CH_NAME | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 区域代码 | AREA_CODE | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 区局表 | JH_D_REGION | 区局id | Region_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 区局名称 | Region_CH_Name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 区局类型ID | ADMIN_AREA_TYPE_ID | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 区局代码 | REGION_CODE | VARCHAR2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 分局表 | JH_D_SUBREGION | 分局id | Subregion_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 分局名称 | Subregion_CH_Name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 所属区局 | Region_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 分局代码 | SUBREGION_CODE | VARCHAR2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 站点表 | JH_D_SITE | 站点id | Site_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 站点名称 | Site_CH_Name | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 站点代码 | SITE_CODE | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 站点简称 | SITE_AB_NAME | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 站点类型ID | SITE_TYPE_ID | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 站点性质ID | SITE_ATTR_ID | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 区域ID | AREA_ID | Number(18) | 否
[5 empty] | 区局ID | REGION_ID | Number(18) | 否
[5 empty] | 所属分局 | Subregion_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 设备站ID | EQUIP_SITE_ID | Number(18) | 否
[5 empty] | 地址 | SITE_ADDRESS | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 邮政编码 | SITE_POST_CODE | CHAR(6) | 否
[5 empty] | 联系人 | SITE_LINK_NAME | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 联系电话 | SITE_LINK_PHONE | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 公共站点 | Pubsite_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机房表 | JH_D_ROOM | 机房id | Room_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机房名称 | Room_CH_Name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 所属站点 | Site_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机房类型ID | ROOM_TYPE_ID | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 机房名称缩写 | Room_ab_Name | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 机房代码 | Room_CODE | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 机房净高度 | ROOM_HEIGHT | Number(18) | 否
[5 empty] | 机房位置 | ROOM_POSITION | VARCHAR2(200) | 否
[5 empty] | 联系人 | ROOM_LINK_NAME | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 联系电话 | ROOM_LINK_PHONE | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 公共机房 | Pubroom_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 交换机系统表 | JH_R_Exchange | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 系统号id | POffice_Number_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 系统号 | POffice_Number | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 所在机房id | Room_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机房 | Room_ch_name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 所属站点id | Site_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 局名 | Site_ch_name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 所属分局id | SubRegion_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 分局 | SubRegion_ch_name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 所属区局id | Region_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 区局 | Region_ch_name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 所属行政区局id | Admin_area_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 行政区局 | Admin_area _ch_name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 是否为交换机 | is_Exchange | Char(1) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Datetime | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 交换机信息表 | JH_R_Exchange_Info | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 系统号id | POffice_Number_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 系统号 | POffice_Number | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 交换机制式id | Exchange_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 交换机制式 | Exchange_Type | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 交换机系统性质id | Exchange_Attribute_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 使用状态id | Exchange_State_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 设计每线模拟用户话务量 | Analog_Line_Traffic | Number(18) | 否
[5 empty] | 设计每线ISDN用户话务量 | ISDN_Line_Traffic | Number(18) | 否
[5 empty] | 设计每线中继话务量 | Trunk_Line_Traffic | Number(18) | 否
[5 empty] | 汇接话务量 | Tandem_Speech_Traffic | Number(18) | 否
[5 empty] | 总话务量 | Total_Speech_Traffic | Number(18) | 否
[5 empty] | 设计本局话务量 | Self_Exchange_Traffic | Number(18) | 否
[5 empty] | 设计出局话务量 | Outgoing_Exchange_Traffic | Number(18) | 否
[5 empty] | 设计入局话务量 | Incoming_Exchange_Traffic | Number(18) | 否
[5 empty] | 设计系统容量 | Design_Exchange_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 配置系统容量 | Disposal_Exchange_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 在用系统容量 | Using_Exchange_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 出中继数 | Outgoing_Trunk_Amount | Number(18) | 否
[5 empty] | 入中继数 | Incoming_Trunk_Amount | Number(18) | 否
[5 empty] | 双向中继数 | Bothway_Trunk_Amount | Number(18) | 否
[5 empty] | 7号信令点编码 | N7_OPC_Code | Varchar2(100) | 否
[5 empty] | 所属汇接区号id | Tandem_Area_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 生产厂家id | Vendor_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 开通验收日期 | Accept_Date | Date | 否
[5 empty] | 建局日期 | Establish_Date | Date | 否
[5 empty] | 软件版本id | Soft_Version_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 联系电话 | Connect_Telephone | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
[5 empty] | 用户数 | User_number | Number(18) | 否
[5 empty] | 并发数 | Touch_number | Number(18) | 否
[5 empty] | 数据流量 | Data_stream | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 远端模块局信息 | JH_R_Remote_Module_Info | 远端模块（局）id | Exchange_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 系统号id | POffice_Number_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 所属母局系统id | Mother_Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架位置 | Space_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 远端模块类型id | Remote_Module_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 使用状态 | Exchange_State_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 控制板位置 | Control_Board_Location | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 测试板位置 | Test_Board_Location | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 铃流板位置 | Bell_Board_Location | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 远端模块编号/RLC | Remote_Module_Code | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 呼叫处理器位置 | CPR_Location | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 设计容量 | Design_Exchange_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 配置容量 | Disposal_Exchange_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 在用容量 | Using_Exchange_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 设计话务量 | Design_Speech_Traffic | Number(18) | 否
[5 empty] | 数字起始电话号码 | START_ISDN_PHONE_NUMBER | Number(18) | 否
[5 empty] | 数字截止电话号码 | END_ISDN_PHONE_NUMBER | Number(18) | 否
[5 empty] | 模拟起始电话号码 | START_ANALOG_PHONE_NUMBER | Number(18) | 否
[5 empty] | 模拟终止电话号码 | END_ANALOG_PHONE_NUMBER | Number(18) | 否
[5 empty] | 生产厂家id | Vendor_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 初验日期 | Accept_Date | Date | 否
[5 empty] | 联系电话 | Connect_Telephone | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 联系人 | Linkman | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 扩容日期管理 | JH_R_Expand_Date | 扩容日期id | Expand_Date_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 扩容日期 | Expand_Date | Date | 否
[5 empty] | 扩容说明 | Expand_Remark | Varchar2(255) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | S1240补丁记录管理 | JH_R_S1240_Patch | S1240补丁id | S1240_Patch_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 模块类型id | Module_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 补丁编号 | Patch_Code | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 补丁状态 | Patch_State_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 模块信息 | Module_Info | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 补丁用途 | Patch_Purpose | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 补丁时间 | Patch_Date | Date | 否
[5 empty] | 软件版本 | Soft_Version | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | Varchar2(255) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | F150补丁记录管理 | JH_R_F150_Patch | F150补丁id | F150_Patch_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 补丁编号 | Patch_Code | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 补丁状态 | Patch_State_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 输入MM时间 | Input_MM_Date | Date | 否
[5 empty] | 输入FM时间 | Input_FM_Date | Date | 否
[5 empty] | 说明 | Remark | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 源程序 | Source_Code | Blob(4000) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 局号 | JH_R_Office_Number | 局号id | Office_Number_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 局号 | Office_Number | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 局号类型ID | OFFICE_NUMBER_TYPE_ID | Number(18) | 否
[5 empty] | 容量 | CAPACITY | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 范围 | Range | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 自动应答电话 | Auto_Answer_Telephone | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | S1240机架信息 | JH_R_S1240_Rack_Info | 机架id | Rack_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机排位置 | Row_Position | Char(2) | 否
[5 empty] | 机架位置 | Rack | Char(1) | 否
[5 empty] | 机架型号id | Rack_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
[5 empty] | 机架X坐标 | X | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架Y坐标 | Y | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | S1240机柜信息 | JH_R_S1240_Shelf_Info | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机架id | Rack_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜位置 | Shelf | Char(2) | 否
[5 empty] | 机柜型号id | Shelf_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | S1240机槽信息 | JH_R_S1240_Slot_Info | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽位置 | Slot | Char(2) | 否
[5 empty] | 机槽状态id | Slot_State_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 机槽型号 | Slot_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | S1240板子信息 | JH_R_S1240_Board_Info | 板子id | Board_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子类型id | Board_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 板子型号id | Board_Type_Version_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | F-150机架信息 | JH_R_F150_Rack_Info | 机架id | Rack_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架位置 | Rack | Char(5) | 否
[5 empty] | 机架型号id | Rack_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
[5 empty] | 机架X坐标 | X | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架Y坐标 | Y | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | F-150机柜信息 | JH_R_F150_Shelf_Info | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机架id | Rack_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜位置 | Shelf | Char(2) | 否
[5 empty] | 处理器名称 | CPR | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 用户子群号 | LC | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 机柜型号id | Shelf_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | F-150机槽信息 | JH_R_F150_Slot_Info | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽位置 | Slot | Char(2) | 否
[5 empty] | 机槽型号 | Slot_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽容量 | SubSlot_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | F-150子槽信息 | JH_R_F150_SubSlot_Info | 子槽id | SubSlot_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽位置 | SubSlot | Char(1) | 否
[5 empty] | 子槽型号 | SubSlot_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽状态id | SubSlot_State_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Datetime | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | F-150板子信息 | JH_R_F150_Board_Info | 板子id | Board_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 板子逻辑位置 | Logical_Location | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 子槽id | SubSlot_id | Number(15) | 否
[5 empty] | 板子类型id | Board_Type_id | Number(15) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Datetime | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | DMS100机架信息 | JH_R_DMS100_Rack_Info | 机架id | Rack_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架位置 | Rack | Char(6) | 否
[5 empty] | 机架型号id | Rack_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
[5 empty] | 机架X坐标 | X | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架Y坐标 | Y | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | DMS100机柜信息 | JH_R_DMS100_Shelf_Info | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机架id | Rack_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜位置 | Shelf | Char(2) | 否
[5 empty] | 机柜型号id | Shelf_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | DMS100机槽信息 | JH_R_DMS100_Slot_Info | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽位置 | Slot | Char(2) | 否
[5 empty] | 机槽前板/后板 | Is_Forward | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽型号 | Slot_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽状态id | Slot_State_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | DMS100板子信息 | JH_R_DMS100_Board_Info | 板子id | Board_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子类型id | Board_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 板子型号id | Board_Type_Version_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Datetime | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 中兴机架信息 | JH_R_ZX_Rack_Info | 机架id | Rack_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架位置 | Rack | Char(5) | 否
[5 empty] | 机架型号id | Rack_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
[5 empty] | 机架X坐标 | X | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架Y坐标 | Y | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 中兴机柜信息 | JH_R_ZX_Shelf_Info | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机架id | Rack_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 是否为OLTB机架的机柜 | On_OLTB | CHAR(1) | 否
[5 empty] | 机柜位置 | Shelf | Char(2) | 否
[5 empty] | 机柜型号id | Shelf_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 中兴机槽信息 | JH_R_ZX_Slot_Info | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 是否为OLTB机架的机槽 | On_OLTB | CHAR(1) | 否
[5 empty] | 机槽位置 | Slot | Char(2) | 否
[5 empty] | 机槽型号 | Slot_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽状态 | Slot_state_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽容量 | SubSlot_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 中兴子槽信息 | JH_R_ZX_SubSlot_Info | 子槽id | SubSlot_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽位置 | SubSlot | Char(1) | 否
[5 empty] | 子槽型号 | SubSlot_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽状态id | SubSlot_State_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 中兴板子信息 | JH_R_ZX_Board_Info | 板子id | Board_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 是否插在机槽上 | On_Slot | Char(1) | 否
[5 empty] | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽id | SubSlot_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子类型id | Board_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 华为制式机架信息 | JH_R_HW_Rack_Info | 机架id | Rack_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架位置 | Rack | Char(1) | 否
[5 empty] | 机架型号id | Rack_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 机架X坐标 | X | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架Y坐标 | Y | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 华为制式机柜信息 | JH_R_HW_Shelf_Info | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机架id | Rack_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜型号 | Shelf_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜位置 | Shelf | Char(2) | 否
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 华为制式机槽信息 | JH_R_HW_Slot_Info | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽位置 | Slot | Char(2) | 否
[5 empty] | 机槽型号 | Slot_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽状态id | Slot_State_id | Number(18) | 否 | 有
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 华为制式板子信息 | JH_R_HW_Board_Info | 板子id | Board_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子类型id | Board_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 板子型号id | Board_Type_Version_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 板子宽度 | Board_Width | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子高度 | Board_Height | Number(18) | 否
[5 empty] | 是否为右扩展 | Right_Extension | Char(1) | 否
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | NGN机架信息 | JH_R_NGN_Rack_Info | 机架id | Rack_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统id | Exchange_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机排位置 | Row_Position | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 机架位置 | Rack | VARChar2(10) | 否
[5 empty] | 机架型号id | Rack_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
[5 empty] | 机架X坐标 | X | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架Y坐标 | Y | Number(18) | 否
[5 empty] | 安装方式 | Builder_type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架高度 | Rack_height | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | NGN机柜信息 | JH_R_NGN_Shelf_Info | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机架id | Rack_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜位置 | Shelf | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 机柜型号id | Shelf_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 机柜开始位置 | Shelf_place | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜高度 | Shelf_height | Number(18) | 否
[5 empty] | 安装位置 | Shelf_foreaft | Number(18) | 否
[5 empty] | 备注 | remark | Varchar2(100) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | NGN机槽信息 | JH_R_NGN_Slot_Info | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机柜id | Shelf_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽位置 | Slot | VARChar2(10) | 否
[5 empty] | 机槽型号 | Slot_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽容量 | SubSlot_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | NGN子槽信息 | JH_R_NGN_SubSlot_Info | 子槽id | SubSlot_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽位置 | SubSlot | Char(10) | 否
[5 empty] | 子槽型号 | SubSlot_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽状态id | SubSlot_State_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 最后修改日期 | Last_Modify_date | date | 否
[5 empty] | 修改次数 | Modify_number | Number(18) | 否
[5 empty] | 修改明细 | Modify_demo | Varchar2(255) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | NGN板子信息 | JH_R_NGN_Board_Info | 板子id | Board_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机槽id | Slot_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子类型id | Board_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 板子型号id | Board_Type_Version_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 资产编号 | Asset_No | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 时间戳 | Time_Stamp | Date | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机架模板信息表 | JH_R_Rack_Template | 机架模板id | Rack_Template_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机架模板名称 | Rack_Template_Name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 机架型号id | Rack_Type_id | Number(18) | 否 | 有
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机架_机柜关联表 | JH_R_Rack_Shelf_Relation | 机架机柜关联id | Rack_Shelf_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机架模板id | Rack_Template_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜位置 | Shelf_Position | Char(2) | 否
[5 empty] | 机柜模板id | Shelf_Template_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜开始位置 | Shelf_place | Number(18) | 否
[5 empty] | 安装位置 | Shelf_foreaft | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机柜模板信息表 | JH_R_Shelf_Template | 机柜模板id | Shlef_Template_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机柜模板名称 | Shelf_Template_Name | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 机柜型号id | Shelf_Type_id | Number(18) | 否 | 有
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机柜_板子关联表 | JH_R_Shelf_Board_Relation | 机柜板子关联id | Shelf_Board_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机柜模板id | Shelf_Template_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽位置 | Slot_Position | Char(2) | 否
[5 empty] | 机槽状态 | Slot_State_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽前板/后板 | Is_Forward | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽个数 | SubSlot_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽序号规则 | SubSlot_Pos_Rule | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽位置 | SubSlot_Position | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子类型 | Board_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子型号 | Board_Type_Version_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 系统号字典表 | JH_D_POffice_Number | 系统号id | POffice_Number_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 系统号 | POffice_Number | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 局号用途字典表 | JH_D_Office_Number_Purpose | 局号用途id | Office_Number_Purpose_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 局号用途 | Office_Number_Purpose | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 局号所属运营商字典表 | JH_D_Office_Number_Owner | 局号所属运营商id | Office_Number_Owner_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 局号所属运营商 | Office_Number_Owner | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 局号业务性质字典表 | JH_D_Office_Number_Trade | 局号业务性质id | Office_Number_Trade_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 局号业务性质 | Office_Number_Trade | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 汇接区号字典表 | JH_D_Tandem_Area | 汇接区号id | Tandem_Area_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 汇接区号 | Tandem_Are | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 生产厂家字典表 | JH_D_Vendor | 生产厂家id | Vendor_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 生产厂家 | Vendor | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 交换机制式字典表 | JH_D_Exchange_Type | 交换机制式id | Exchange_Type_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机制式 | Exchange_Type | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 交换机系统性质字典表 | JH_D_Exchange_ Attribute | 交换机系统性质id | Exchange_Attribute_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机系统性质描述 | Exchange_Attribute | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 交换机系统性质简称 | Exchange_Attribute_Code | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 软件版本字典表 | JH_D_Soft_Version | 软件版本id | Soft_Version_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机制式id | Exchange_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 软件版本 | Soft_Version | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机架型号字典表 | JH_D_Rack_Type | 机架型号id | Rack_Type_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机制式id | Exchange_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架型号/名称 | Rack_Type | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 机柜容量 | Shelf_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜序号规则id | Shelf_Sno_Rule_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 机架缩略图形id | Simple_shape_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架正视图形id | Master_shape_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 安装方式 | Builder_type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机架高度 | Rack_height | Number(18) | 否
[5 empty] | 厂商 | Vendor_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机柜型号字典表 | JH_D_Shelf_Type | 机柜型号id | Shelf_Type_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机制式id | Exchange_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜型号/名称 | Shelf_Type | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 机槽容量 | Slot_Capacity | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽序号规则 | Slot_Sno_Rule_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机柜正视图形id | Master_shape_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 机槽型号ID | SLOT_Type_id | Number(18) | 否 | 有
[5 empty] | 机柜高度 | Shelf_height | Number(18) | 否
[5 empty] | 厂商 | Vendor_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 板子类型字典表 | JH_D_Board_Type | 板子类型id | Board_Type_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机制式id | Exchange_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子类型/名称 | Board_Type | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 板子宽度 | Board_Width | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子高度 | Board_Height | Number(18) | 否
[5 empty] | 实际横向插槽位置 | Slot_X_Position | Number(18) | 否
[5 empty] | 实际纵向插槽位置 | Slot_Y_Position | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子正视图形id | Master_shape_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 厂商 | Vendor_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 板子型号字典表 | JH_D_Board_Type_Version | 板子型号id | Board_Type_Version_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机制式id | Exchange_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 板子型号/名称 | Board_Type_Version | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 所属厂商 | Vendor_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 模块类型字典表 | JH_D_Module_Type | 模块类型id | Module_Type_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机制式id | Exchange_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 模块类型 | Module_Type | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 信令类型字典表 | JH_D_Link_Type | 信令类型id | Link_Type_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 信令类型 | Link_Type | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 交换机使用状态字典表 | JH_D_Exchange_State | 使用状态id | Exchange_State_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 使用状态名称 | Exchange_State | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 补丁使用状态字典表 | JH_D_Patch_State | 使用状态id | Patch_State_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 使用状态名称 | Patch_State | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机槽、子槽使用状态字典表 | JH_D_Slot_State | 使用状态id | Slot_State_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 使用状态名称 | Slot_State | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | LINK性质字典表 | JH_D_Link_Attribute | LINK性质id | Link_Attribute_id | Number(18) | 是
[5 empty] | LINK性质 | Link_Attribute | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 远端模块（局）类型字典表 | JH_D_Remote_Module_Type | 远端模块类型id | Remote_Module_Type_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 交换机制式id | Exchange_Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 远端模块类型名称 | Remote_Module_Type | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机槽型号字典表 | JH_D_SLOT_TYPE | 机槽型号id | SLOT_Type_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 机槽型号/名称 | SLOT_Type | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 机槽的图形id | Master_shape_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 子槽型号字典表 | JH_D_SUBSLOT_TYPE | 子槽型号id | SUBSLOT_Type_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 所属机槽型号id | SLOT Type_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 子槽型号/名称 | SUBSLOT_Type | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 子槽的图形id | Master_shape_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 图形字典表 | JH_D_PICTURE | 图形id | Picture_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 图形描述 | Picture_Desc | Varchar(50) | 否
[5 empty] | 图形 | Picture | Blob | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机柜序号规则字典表 | JH_D_SHELF_SNO_RULE | 规则id | Shelf_Sno_Rule_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 序号长度 | Length | Number(18) | 否
[5 empty] | 起始序号 | First | Varchar(10) | 否
[5 empty] | 方向 | Dir | Char(1) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机槽序号规则字典表 | JH_D_SLOT_SNO_RULE | 规则id | Slot_Sno_Rule_id | Number(18) | 是
[5 empty] | 奇偶 | is_Odd | Char(50) | 否
[5 empty] | 起始序号 | First | Varchar(10) | 否
[5 empty] | 方向 | Dir | Char(1) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 局号类型字典表 | JH_D_OFFICE_NUMBER_TYPE | 局号类型ID | OFFICE_NUMBER_TYPE_ID | Number(18) | 是
[5 empty] | 局号类型 | OFFICE_NUMBER_TYPE | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 区局类型字典表 | JH_D_ADMIN_AREA_TYPE | 区局类型ID | ADMIN_AREA_TYPE_ID | Number(18) | 是
[5 empty] | 区局类型 | ADMIN_AREA_TYPE_DESC | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 站点性质字典表 | JH_D_SITE_ATTRIBUTE | 站点性质ID | SITE_ATTR_ID | Number(18) | 是
[5 empty] | 站点性质 | SITE_ATTR_DESC | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 公共站点属性 | Pubsite_attr_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 站点类型字典表 | JH_D_SITE_TYPE | 站点类型ID | SITE_TYPE_ID | Number(18) | 是
[5 empty] | 站点类型 | SITE_TYPE_DESC | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机房类型字典表 | JH_D_ROOM_TYPE | 机房类型ID | ROOM_TYPE_ID | Number(18) | 是
[5 empty] | 机房类型 | ROOM_TYPE_DESC | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 公共站点类型 | Pubroom_type_id | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 单位信息字典表 | JH_D_BASE_INFO | 单位名称 | NAME | VARCHAR2(255) | 是
[5 empty] | 区局ID | REGION_ID | Number(18) | 否
[5 empty] | 行政区域ID | ADMIN_AREA_ID | Number(18) | 否
[5 empty] | 地址 | ADDRESS | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 用户序列号 | CUSTOMER_KEY | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 首页图片 | COVER_PHONE | BLOB | 否
[5 empty] | 企业口号 | BANNER | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 系统名称 | SYSTEM_NAME | VARCHAR2(100) | 否
[5 empty] | 系统版本号 | SYSTEM_VERSION | VARCHAR2(20) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 设备站字典表 | JH_D_EQUIP_SITE | 设备站ID | EQUIP_SITE_ID | Number(18) | 是
[5 empty] | 分局ID | SUBREGION_ID | Number(18) | 否
[5 empty] | 设备名称 | EQUIP_SITE_CH_NAME | Varchar2(50) | 否
[5 empty] | 设备站代码 | EQUIP_SITE_CODE | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 版本表 | ZBK_SOFTWARE_VERSION | 版本号 | VERSION_NUMBER | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 机架高度图形转换表 | JH_D_RACK_PIC | 机架高度 | Rack_height | Number(18) | 否
[5 empty] | 图形高度 | Pic_height | Number(18) | 否
[5 empty] | 是否显示机槽编号 | Lab_pos | Number(18) | 否
交换资源系统（装备库） | 交换 |  | 设备类型 | JH_D_EXCHANGE_MODEL | 设备类型ID | Exchange_model_id | Number(18) | 否
[5 empty] | 设备类型 | Exchange_model | Varchar2(50) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 交换单元 | HW_Exchange | 引示号ID | P_No_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局站id | Site_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换单元类型代码 | Exchange_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换机制式代码 | Exchange_Model_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 目的码 | TDC | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换机容量 | Total_Speech_Traffic | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 用户信息 | User_Info | VARCHAR2(100) | 否
[5 empty] | 所属汇接字片 | WP_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 生产厂家id | Vendor_id | NUMBER(22) | 否 | 有
[5 empty] | 设计系统容量(模拟) | Design_Exchange_Capacity_S | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设计系统容量（数字） | Design_Exchange_Capacity_D | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 配置系统容量(模拟) | Disposal_Exchange_Capacity_S | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 配置系统容量（数字） | Disposal_Exchange_Capacity_D | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 在用系统容量(模拟) | Using_Exchange_Capacity_S | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 在用系统容量（数字） | Using_Exchange_Capacity_D | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设计汇接话务量 | Design_Tandem_Speech_Traffic | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设计总话务量 | Design_Total_Speech_Traffic | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设计本局话务量 | Self_Exchange_Traffic | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设计出局话务量 | Outgoing_Exchange_Traffic | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设计入局话务量 | Incoming_Exchange_Traffic | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设计每线话务量 | Line_Traffic | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设计每线中继话务量 | Trunk_Line_Traffic | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 建局日期 | Establish_Date | DATE | 否
[5 empty] | 最近一次工程日期 | Project_Date | DATE | 否
[5 empty] | 地址 | Address | VARCHAR2(100) | 否
[5 empty] | 邮编 | Post_Code | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 联系电话 | Phone | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所属客户ID | Client_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 引示号 | P_No | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 所属运营商ID | Owner _ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所属区局ID | Region_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所属分局ID | SubRegion_ID | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 7号信令点编码表 | HW_N7_OPC_Code | id | N7_OPC_Code_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 信令点编码 | N7_OPC_Code | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 交换单元引示号id | P_No_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 局 | HW_Office_Number | 局号ID | Office_Number_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 局号 | Office_Number | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 所属交换机或远端模块或接入网 | EX_RE_PL | VARCHAR2(1) | 否
[5 empty] | 目的码 | TDC | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局号类型ID | Office_Number_Type_ID | NUMBER(22) | 否 | 有
[5 empty] | 局用途ID | Office_Number Usage_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局号所属运营商id | Owner_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局号业务类型ID | Business_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 位长 | Bit_Len | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 起始位长 | Begin_Len | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 计费 | Charge_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 控制方式 | Control_Way_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所属客户ID | Client_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所属引示号ID | P_No_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 区局 | HW_Region | 区局id | Region_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 区局名 | Region_CH_Name | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 分局 | HW_SubRegion | 分局id | SubRegion_ID | NUMBER(15) | 是
[5 empty] | 分局名 | SubRegion_CH_Name | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 区局id | Region_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 局站 | HW_Site | 局站id | Site_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 局站名 | Site_CH_Name | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 分局id | SubRegion_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 区局id | Region_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局站名缩写 | Site_Ab_Name | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 局站地址 | Site_Address | VARCHAR2(100) | 否
[5 empty] | 局站邮编 | Site_Post_Code | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局站类型 | Site_Type | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继模块 | HW_Trunk_Module | 中继模块id | Trunk_Module_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 交换单元引示号id | P_No_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继模块编号 | Trunk_Module_Number | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 中继模块类型代码 | Trunk_Module_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 时钟标志 | Clock_Flag | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 信令类型代码 | Sema_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 信令标志 | Sema_Flag | VARCHAR2(1) | 否
[5 empty] | 状态代码 | State_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 标志 | Flag | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继链路 | HW_Trunk_Chain | 中继链路id | Trunk_Chain_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 中继模块A的id | Trunk_Module_A_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继模块B的id | Trunk_Module_B_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继线 | HW_Trunk_Line | 中继线id | Trunk_Line_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 所属中继链路 | Trunk_Chain_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 时隙 | Time_Slot | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继线用途ID | Trunk_Line_Usage_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继线状态 | State | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继群关系 | HW_Trunk_Group_Link | ID | hw_trunk_group_link_id | NUMBER（22） | 是
[5 empty] | A端中继群id | Trunk_group_a_id | NUMBER（22） | 否
[5 empty] | Z端中继群id | Trunk_group_z_id | NUMBER（22） | 否
[6 empty] | Tree_id | NUMBER(22) | 否
[6 empty] | Dev_type | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继群 | HW_Trunk_Group | 中继群id | Trunk_Group_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 中继群名 | Trunk_Group_Name | VARCHAR2(100) | 是
[5 empty] | 交换单元A引示号id | P_No_A_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 交换单元B引示号id | P_No_B_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 中继群选线方式代码 | Choose_Line_Way_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继群方向代码 | Trunk_Group_Kind_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 信令方式代码 | Sema_Way_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 状态 | State | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 大中继群名 | Big_Group_Name | VARCHAR2(100) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继群包含中继线信息 | HW_Line_in_Group | Id | LG_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 所属中继群 | Trunk_Group_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所拥有的中继线 | Trunk_Line_ID | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 交换机和远端模块与接入网设备之间关系 | HW_RE_EX_Relation | 关系id | RE_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 交换单元A引示号id | P_No_A_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换单元B引示号id | P_No_B_ID | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 信令模块包含STP | HW_Sema_Module | 信令模块id | Sema_Module_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 信令模块编号 | Sema_Module_Number | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 信令模块类型 | Sema_Module_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 状态 | State_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 标志 | Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换单元引示号id | P_No_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | STP标志 | STP | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 逻辑端口包含LIU7 | HW_Logic_Port | 逻辑端口id | Logic_Port_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 逻辑端口编号 | Logic_Port_Number | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 状态 | State_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所属信令模块id | Sema_Module_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | LIU7标志 | LIU7 | VARCHAR2(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | Link表 | HW_Link | Link id | Link_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 所属逻辑端口A | Logic_Port_A_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 所属逻辑端口B | Logic_Port_B_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 标志A_Link还是F_Link | F_or_A_Link | VARCHAR2(1) | 是
[5 empty] | 信令链路序号 | SLC | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 信令类型 | Sema_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 端局A引示号 | P_No | VARCHAR2(15) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 半永久链路 | HW_SPC | 半永久链路id | SPC_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所包含中继线id | Trunk_Line_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | A端电话号 | A_PhoneNumber | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | B端电话号 | B_PhoneNumber | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 链路用途 | Usage | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | A端链路名称 | A_Link_Name | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | B端链路名称 | B_Link_Name | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 用户信息 | User_Info | VARCHAR2(100) | 否
[5 empty] | 状态 | State_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | SLK模块 | HW_SLK | SLK模块id | SLK_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | SLK模块编号 | SLK_Number | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 交换单元引示号id | P_No_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 分解标志 | Break_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 模块种类 | SLK_Type | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 模块状态 | State_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | SLK模块和中继模块之间的链路 | HW_SLK_Trunk_Module_Link | SLK模块和中继模块之间的链路ID | SLK_Trunk_Module_Link_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | SLK模块id | SLK_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继模块id | Trunk_Module_ID | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | SLK模块之间的链路 | HW_SLK_Link | SLK模块之间的链路ID | SLK_Link_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | SLK模块id | SLK_A_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | SLK模块id | SLK_Z_ID | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | IPTM模块 | HW_IPTM | IPTM模块id | IPTM_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | IPTM模块编号 | IPTM_Number | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 实际类型 | Actual_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 模块状态 | State_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换单元引示号id | P_No_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 对应某个模块表的模块ID | Crsp_Module_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 其他模块 | HW_Other_Module | 模块id | Module_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 模块编号 | Module_Number | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 模块状态 | State_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换单元引示号id | P_No_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 其他模块链路 | HW_Other_Module_Link | 其他模块链路ID | Other_Module_Link ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 其他模块id | Other_Module A_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 其他模块id | Other_Module Z_ID | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 路由信息表 | HW_ROUTE_INFO | 路由ID | ROUTE_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 路由组ID | ROUTE_GROUP_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 序号 | SEQ_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 源交换单元 | P_NO_A_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 目标交换单元 | P_NO_B_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 源局号组 | OFFICE_GROUP_A | VARCHAR(1024) | 否
[5 empty] | 目标局号组 | OFFICE_GROUP_B | VARCHAR(1024) | 否
[5 empty] | 连入的关键局(过路局) | KEY_NO_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 路由类型 | ROUTE_TYPE_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 记费方式 | COST_WAY_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 业务类型 | ATTR_TYPE_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 分担比例 | RE_RATE | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 局号与路由关系表 | HW_OFFICE_ROUTE | 路由ID | ROUTE_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 局号ID | OFFICE_NUMBER_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 方向 | ATTR | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 路由中继群关系表 | HW_ROUTE_TRUNK_GROUP | 路由中继群ID | ROUTE_TRUNK_GROUP_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 路由ID | ROUTE_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继群ID | TRUNK_GROUP_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 序号 | SEQ_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 出端局ID | P_NO_ID | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 大局号组表 | HW_OFFICE_GROUP | ID | OFFICE_GROUP_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 方向 | ATTR | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局号组名称 | OFFICE_GROUP_NAME | VARCHAR2(100) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 局号组局号关系表 | HW_OFFICE_NUMBER_GROUP | ID | OFFICE_NUMBER_GROUP_ID | NUMBER(15) | 是
[5 empty] | 局号组ID | OFFICE_GROUP_ID | NUMBER(15) | 否
[5 empty] | 局号ID | OFFICE_NUMBER | VARCHAR2(2000) | 否
[5 empty] | 交换单元ID | P_NO_ID | NUMBER(15) | 否
[5 empty] | 上层ID | SUP_ID | NUMBER(15) | 否
[5 empty] | 下一层局号组个数 | CHILD_COUNT | NUMBER(4) | 否
[5 empty] | 层号 | OFFICE_LAYER | NUMBER(2) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 交换单元类型字典表 | HW_D_Exchange_Type | 交换单元类型代码 | Exchange_Type _ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换单元类型描述 | Exchange_Type | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 交换机制式字典表 | HW_D_Exchange_Model | 交换机制式代码 | Exchange_Model_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换机制式描述 | Exchange_Model | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 生产厂家字典表 | HW_D_Vendor | 生产厂家代码 | Vendor_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 生产厂家描述 | Vendor | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 局号类型字典表 | HW_D_Office_Number_Type | 局号类型代码 | Office_Number_Type _ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局号类型描述 | Office_Number _Type | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 局号用途字典表 | HW_D_Office_Number | 局号用途代码 | Office_Number_Usage_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局号用途描述 | Office_Number_Usage | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 局业务类型字典表 | HW_D_Business_Type | 局号业务类型代码 | Business_Type _ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 局号业务类型描述 | Business_Type | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | Allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 计费方式字典表 | HW_D_Charge_ID | 计费方式代码 | Charge_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 计费方式描述 | Charge | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 控制方式字典表 | HW_D_Control_Way | 控制方式代码 | Control_Way_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 控制方式描述 | Control_Way | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
| 交换 |  | 信令类型字典表 | HW_D-Sema_Type | 信令类型代码 | Sema_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 信令类型描述 | Sema_Type | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继模块类型字典表 | HW_D_Trunk_Module_Type | 中继模块类型代码 | Trunk_Module_Type _ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继模块类型描述 | Trunk_Module_Type | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 状态字典表 | HW_D_State | 状态代码 | State_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 状态描述 | State | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继线用途 | HW_D_Trunk_Line_Usage | 中继线用途代码 | Trunk_Line_Usage_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继线用途描述 | Trunk_Line_Usage | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继群选线方式 | HW_D_Choose_Line_Way | 中继群选线方式代码 | Choose_Line_Way_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继群选线方式描述 | Choose_Line_Way | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 中继群方向 | HW_D_Trunk_Group_Kind | 中继群方向代码 | Trunk_Group_Kind_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继群方向描述 | Trunk_Group_Kind | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 信令方式 | HW_D_Sema_Way | 信令方式代码 | Sema_Way ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 信令方式描述 | Sema_Way | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 信令模块类型 | HW_D_Sema_Module_Type | 信令模块类型代码 | Sema_Module_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 信令模块类型描述 | Sema_Module_Type | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 字片 | HW_D_WordPiece | 字片id | WP_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 字片 | WP_Word | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 实际类型字典表 | HW_D_Actual_Type | 实际类型id | Actual_Type_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 实际类型描述 | Actual_Type | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 对应表名 | Crsp_Table | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 运营商信息表 | HW_Owner_ID | 运营商ID | Owner _ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 运营商描述 | Owner _Des | VARCHAR2(20) | 是
[5 empty] | 联系信息 | Contact_Info | VARCHAR2(100) | 否
[5 empty] | 备注 | Remark | VARCHAR2(255) | 否
[5 empty] | 删除标记 | Remove_Flag | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | allowedit | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 路由类型字典表 | HW_D_ROUTE_TYPE | 路由类型ID | ROUTE_TYPE_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 路由类型 | ROUTE_TYPE | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 删除标记 | REMOVE_FLAG | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | ALLOWEDIT | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 付费方式表 | HW_D_COST_WAY | 付费方式ID | COST_WAY_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 付费方式 | COST_WAY | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 删除标记 | REMOVE_FLAG | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | ALLOWEDIT | NUMBER(22) | 否
交换资源系统（话务调度） | 交换 |  | 业务类型表 | HW_D_ATTR_TYPE | 业务类型ID | ATTR_TYPE_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 业务类型 | ATTR_TYPE | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 删除标记 | REMOVE_FLAG | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 可修改标记 | ALLOWEDIT | NUMBER(22) | 否