## 1管理范围
一级 | 二级 | 三级 | 备注
物理 | 公共资源 | 行政区域 区局 局站 房间
| 设备资源 | 动力设备 动力端子 动力缆线 | 充气机 直流设备系统 直流设备 动力监控设备 发电设备 交流不间断电源设备 空调设备 配电设备
逻辑 | 动力系统 | 动力系统

## 2模型说明
系统 | 省内专业 | 省内专业id | 表中文名 | 表英文名 | 属性字段中文名 | 字段 | 字段类型 | 是否可空 | 字典引用 | 静态值规则 | 责任人 | 版本 | 责任人 | 版本 | 责任人 | 版本
必填 | 能分清的必填 | 有必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 有必填 | 有必填 | 必填 | 必填
动力系统 | 动力 |  | 动力系统 | POWER_SYSTEM | 系统编号 | SYS_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 系统编码 | SYS_CODE | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 系统名称 | SYS_NAME | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 局站编号 | STA_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 房间编号 | ROOM_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 系统标识 | SYSNAME_ALAIS | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 系统类型 | SYS_CLASS_NUM | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 系统使用状态 | SYS_STATUS | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 是否监控 | IS_MONITORED | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 投入使用日期 | START_USE_DATE | DATE | 是
[5 empty] | 工程设施来源 | PROJ_SOURCE | NUMBER(3) | 是
[5 empty] | 工程建设任务书设计文号 | PROJ_DESIGN_NO | VARCHAR2(80) | 是
[5 empty] | 建设主管单位 | BUILD_MGR_UNITS | VARCHAR2(80) | 是
[5 empty] | 建设单位 | BUILD_UNITS | VARCHAR2(80) | 是
[5 empty] | 施工单位 | CONSTRUCT_UNITS | VARCHAR2(80) | 是
[5 empty] | 维护单位 | MAINT_UNITS | VARCHAR2(80) | 是
[5 empty] | 系统级别 | SYS_LEVEL | number(3) | 否
[5 empty] | 系统序号 | SYS_NO | NUMBER(3) | 是
[5 empty] | 备注 | SYS_REMARK | VARCHAR2(200) | 是
|  |  | 系统扩展属性 | POWER_SYS_EXT_ATTRIBUTE | 属性编号 | SYS_EXT_ATTR_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 系统类型 | SYS_CLASS_NUM | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 属性名称 | SYS_EXT_ATTR_NAME | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 属性英文名 | SYS_EXT_ATTR_EN_NAME | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 数值类型 | SYS_DATA_TYPE | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 数值单位 | SYS_DATA_UNIT | VARCHAR2(10) | 是
[5 empty] | 数值默认值 | SYS_DATA_DEF_VALUE | VARCHAR2(20) | 是
[5 empty] | 备注 | SYS_EXT_ATTR_REMARK | VARCHAR2(200) | 是
|  |  | 系统扩展属性值 | POWER_SYS_EXT_ATTR_VALUE | 属性值编号 | SYS_EXT_ATTR_VALUE_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 系统编号 | SYS_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 属性编号 | SYS_EXT_ATTR_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 属性值 | SYS_EXT_ATTR_VALUE | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 备注 | SYS_EXT_ATTR_REMARK | VARCHAR2(100) | 是
|  |  | 系统扩展属性值选择表 | POWER_SYS_EXT_ATTR_VALUE_ENUM | 系统扩展属性值编号 | SYS_EXT_ATTR_ENUM_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 属性编号 | SYS_EXT_ATTR_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 选择值 | SYS_EXT_ATTR_ENUM_VALUE | VARCHAR2(60) | 否
|  |  | 区局 | REGIONBUREAU | 编号 | REG_NUM | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 区局编码 | REG_CODE | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 名称 | REG_NAME | VARCHAR2(30) | 否
[5 empty] | 地址 | REG_ADDR | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 电话 | REG_TEL | VARCHAR2(40) | 是
[5 empty] | 联系人 | REG_CONTACT | VARCHAR2(20) | 是
|  |  | 局站 | STATION | 局站编号 | STA_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 局站编码 | STA_CODE | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 区局编号 | REG_NUM | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 局站子类型 | STA_SUB_TYPE | NUMBER(5) | 是
[5 empty] | 在区局中心编号 | RC_STA_NUM | NUMBER(5) | 是
[5 empty] | 局站名称 | STA_NAME | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 母局编号 | MASTER_NUM | NUMBER(5) | 是
[5 empty] | 局站地址 | STA_ADDR | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 局站电话 | STA_TEL | VARCHAR2(40) | 是
[5 empty] | 局站联系人 | STA_CONTACT | VARCHAR2(20) | 是
[5 empty] | 局站别名 | STANAME_ALIAS | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 是否监控 | IS_MONITORED_STA | NUMBER(3) | 是
[5 empty] | 是否虚拟局站 | IS_VIRTUAL_STA | NUMBER(3) | 是
[5 empty] | 行政区域编号 | DISTRICT_NUM | NUMBER(3) | 是
[5 empty] | C网基站所在的位置 | CT_REG_NUM | NUMBER(3) | 是
[5 empty] | C网基站站号 | CT_BASE_ID | VARCHAR2(20) | 是
[5 empty] | 经度值 | LONGITUDE_VALUE | float | 是
[5 empty] | 纬度值 | LATITUDE_VALUE | float | 是
[5 empty] | 局站等级 | STA_LEVEL_NUM | number(3) | 否
|  |  | 房间 | ROOM | 房间编号 | ROOM_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 房间编码 | ROOM_CODE | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 楼层编号 | FLOOR_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 房间类型编号 | ROOM_TYPE_NUM | NUMBER(3) | 是
[5 empty] | 在区局中心编号 | RC_ROOM_NUM | NUMBER(10) | 是
[5 empty] | 房间名称 | ROOM_NAME | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 房间别名 | ROOMNAME_ALIAS | VARCHAR2(60) | 是
|  |  | 楼层 | FLOOR_INFO | 楼层编号 | FLOOR_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 局站编号 | STA_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 在区局中心编号 | RC_FLOOR_NUM | NUMBER(10) | 是
[5 empty] | 楼层名字 | FLOOR_NAME | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 楼层别名 | FLOORNAME_ALIAS | VARCHAR2(60) | 是
|  |  | 电缆 | CABLE | 电缆编号 | CABLE_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 电缆名称 | CABLE_NAME | VARCHAR2(100) | 是
[5 empty] | 电缆编码 | CABLE_CODE | VARCHAR2(100) | 是
[5 empty] | 上游端子编号 | UPPER_CONTR_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 下游端子编号 | LOWER_CONTR_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 实际最大负荷 | MAX_LOAD | VARCHAR2(30) | 是
[5 empty] | 线径 | CABLE_DIAMETER | VARCHAR2(30) | 是
[5 empty] | 载流量 | CARRYING_CAPACITY | VARCHAR2(30) | 是
[5 empty] | 备注 | CABLE_REMARK | VARCHAR2(100) | 是
|  |  | 电缆载流量 | CABLE_CAPACITY | 线径 | CABLE_AREA | VARCHAR2(30) | 否
[5 empty] | 载流量 | CABLE_CAPA | VARCHAR2(30) | 否
|  |  | 端子 | CONNECTOR | 端子编号 | CONTR_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 端子名称 | CONTR_NAME | VARCHAR2(100) | 是
[5 empty] | 端子编码 | CONTR_CODE | VARCHAR2(100) | 是
[5 empty] | 设备编号 | DEV_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 端子类型 | CONTR_TYPE | VARCHAR2(30) | 否
[5 empty] | 端子所在行 | CONTR_ROW | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 端子所在列 | CONTR_COLUMN | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 前后位置 | CONTR_POSITION | VARCHAR2(8) | 否
[5 empty] | 是否复接 | IS_REUSE | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 是否虚拟 | IS_DUMMY_CONTR | NUMBER(3) | 是
[5 empty] | 最大负荷 | MAX_LOAD | VARCHAR2(30) | 是
[5 empty] | 额定容量 | CONTR_CAPACITY | VARCHAR2(30) | 是
[5 empty] | 使用状态 | CONTR_STATUS | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 端子分类 | CONTR_SORT | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 端子型号 | CONTR_MODEL | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 输入输出类型 | INOUT_TYPE | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 备注 | CONTR_REMARK | VARCHAR2(100) | 是
[5 empty] | 设备序号 | S_NO | NUMBER(10) | 是
|  |  | 行政区域 | DISTRICT | 行政区域编号 | DISTRICT_NUM | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 行政区域名称 | DISTRICT_NAME | VARCHAR2(60) | 否
|  |  | 设备 | DEVICE | 设备编号 | DEV_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 设备编码 | DEV_CODE | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 系统编号 | SYS_NUM | NUMBER(10) | 是
[5 empty] | 局站编号 | STA_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 房间编号 | DEV_ROOM_NUM | NUMBER(5) | 是
[5 empty] | 设备名称 | DEV_NAME | VARCHAR2(100) | 否
[5 empty] | 设备监控名 | DEV_MON_NAME | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 设备类型编号 | DEV_TYPE_NUM | NUMBER(5) | 是
[5 empty] | 在区局中心编号 | RC_DEV_NUM | VARCHAR2(20) | 是
[5 empty] | 系统标识 | SYS_NAME | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 是否监控设备 | IS_MONITORED_DEVICE | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 是否物理设备 | IS_PHYSICAL_DEVICE | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 设备状态 | DEV_STATUS | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 设备状态日期 | DEV_STATUS_DATE | DATE | 是
[5 empty] | 制造日期 | MADE_DATE | DATE | 是
[5 empty] | 设备型号 | DEV_MODEL | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 设备容量 | DEV_CAPACITY | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 设备容量单位 | DEV_CAAPCITY_UNIT | varchar2(30) | 是
[5 empty] | 投入使用日期 | START_USE_DATE | DATE | 是
[5 empty] | 使用年限 | YEARS_TO_USE | NUMBER(3) | 是
[5 empty] | 资产编号 | ASSETS_NUM | VARCHAR2(40) | 是
[5 empty] | 实物编号 | ARTICLE_NUM | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 设备版本号 | DEV_VERSION | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 可用最大容量 | USE_MAX_CAPACITY | NUMBER(10,2) | 是
[5 empty] | 已使用容量 | USED_CAPACITY | NUMBER(10,2) | 是
[5 empty] | 预占容量 | USE_CAPACITY | NUMBER(10,2) | 是
[5 empty] | 设备序列号 | DEV_SERIAL_NUM | VARCHAR2(30) | 是
[5 empty] | 设备制造商 | DEV_MAKER | VARCHAR2(80) | 是
[5 empty] | 厂家编码 | VENDORCODE | varchar2(30) | 是
[5 empty] | 入库时间 | INSERT_DATE | date | 是
[5 empty] | 设备序号 | S_NO | NUMBER(10) | 是
[5 empty] | 资产改变备注 | ASSETS_CHG_REMARK | VARCHAR2(200) | 是
[5 empty] | DK序号 | DK_SID | varchar2(30) | 是
[5 empty] | PR序号 | PR_SID | varchar2(30) | 否
[5 empty] | 备注 | DEV_REMARK | VARCHAR2(200) | 是
|  |  | 设备扩展属性 | DEVICE_EXT_ATTRIBUTE | 属性编号 | DEV_EXT_ATTR_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 设备扩展类型编号 | DEV_EXT_TYPE_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 属性名称 | DEV_EXT_ATTR_NAME | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 属性英文名 | DEV_EXT_ATTR_EN_NAME | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 数值类型 | DEV_DATA_TYPE | NUMBER(3) | 否
[5 empty] | 数值单位 | DEV_DATA_UNIT | VARCHAR2(10) | 是
[5 empty] | 数值默认值 | DEV_DATA_DEF_VALUE | VARCHAR2(20) | 是
[5 empty] | 备注 | DEV_EXT_ATTR_REMARK | VARCHAR2(200) | 是
|  |  | 设备扩展属性值 | DEVICE_EXT_ATTR_VALUE | 属性值编号 | DEV_EXT_ATTR_VALUE_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 设备编号 | DEV_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 属性编号 | DEV_EXT_ATTR_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 属性值 | DEV_EXT_ATTR_VALUE | VARCHAR2(60) | 是
[5 empty] | 备注 | DEV_EXT_ATTR_REMARK | VARCHAR2(100) | 是
|  |  | 设备扩展属性值选择表 | DEVICE_EXT_ATTR_VALUE_ENUM | 设备扩展属性值编号 | DEV_EXT_ATTR_ENUM_NUM | NUMBER(5) | 否
[5 empty] | 属性编号 | DEV_EXT_ATTR_NUM | NUMBER(10) | 否
[5 empty] | 选择值 | DEV_EXT_ATTR_ENUM_VALUE | VARCHAR2(60) | 否