## 1管理范围
一级 | 二级 | 三级 | 备注
基础网 | 充气系统 | 充气机 传感器 气门 气塞 气压计 气路
| 管道 | 光管道堵塞 管孔 管道段 子孔 管群 人手井
| 支撑 | 撑点 出局管道闸 电杆 拉线 吊线段
光电缆网 | 电缆 | 电缆 电缆段 电缆盘留 分线箱 交接箱 电接头 电模块 配线架 电缆预留
| 综合配线 | 综合配线架 综合配线架模块 数据电缆段 虚拟接头 综合分线盒
| 光缆 | 分路器 光分纤盒 光交接箱 光缆 光缆段 光缆接头 光缆盘留 光缆预留 光配线架 光模块
其他 | 空间 | 区局 分局 局站 机房
| 其他 | 电话亭 小灵通基站 建筑楼宇

## 2模型说明
系统 | 省内专业 | 省内专业id | 表中文名 | 表英文名 | 属性字段中文名 | 字段 | 字段类型 | 是否可空 | 字典引用 | 静态值规则 | 责任人 | 版本 | 责任人 | 版本 | 责任人 | 版本
必填 | 能分清的必填 | 有必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 有必填 | 有必填 | 必填 | 必填
管线资源 | 管线GIS |  | 公共属性 | GC_NETELEM | 放置日期（年） | YEAR_PLACED | VARCHAR2(4) | 否
[5 empty] | 材料编码 | MIC | VARCHAR2(15) | 否
[5 empty] | 固定资产编号 | SERVICE_CODE | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 设施状态 | FEATURE_STATE | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 租借费用 | RENT_COST | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所属区局(*) | DISTRICT | VARCHAR2(25) | 否
[5 empty] | 所属分局(*) | BRANCH | VARCHAR2(25) | 否
[5 empty] | 竣工日期 | DATE_COMPLTED | DATE(7) | 否
[5 empty] | 区局号 | DISTRICT_ID | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 估计费用 | EST_COST | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 高程 | GEOZ | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 现场标签 | LOCALELABEL | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 维护人员 | MAINTANCE_STAFF | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 电总名称 | NAME_IN97 | VARCHAR2(1000) | 否
[5 empty] | 所属单位 | OWNED_BY | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 备注 | REMARK | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 所属局站编码 | SWITCH_CENTRE_CLLI | VARCHAR2(25) | 否
[5 empty] | 实际费用 | ACT_COST | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 工程建设单位 | CONSTRUCTED_BY | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 竣工日期 | DATE_COMPLETED | DATE(7) | 否
[5 empty] | 产权性质 | OWNERSHIP | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 使用寿命 | YEARS_LIFE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 当前作业状态 | JOB_STATE | VARCHAR2(10) | 否
[5 empty] | 当前作业名 | JOB_ID | VARCHAR2(30) | 否
[5 empty] | 规划号 | PLAN_ID | VARCHAR2(25) | 否
[5 empty] | 序号 | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 首次录入日期 | PLACEDATE | DATE(7) | 否
[5 empty] | 资产归属单位(*) | OWNUNIT | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 租借关系 | RENTSHIP | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 租借单位 | RENTUNIT | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 维护责任方 | MAINTANCE_TYPE | VARCHAR2(25) | 否
[5 empty] | 验收日期 | DATE_RECEPTION | DATE(7) | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 电总编码 | CODE_IN97 | VARCHAR2(1000) | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 产权归属 | OWNADS | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 是否与联通共用 | IS_SHARE_WITH_LT | VARCHAR2（255） | 否
|  |  | 公共包含关系属性 | GC_CONTAIN | GComms LTT ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Feature Nbr | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component Nbr | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component ID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | Parent FNO | G3E_OWNERFNO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | Parent FID | G3E_OWNERFID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 公共从属关系属性 | GC_OWNERSHIP | 2nd Parent FID | OWNER2_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 1st Parent CNO | OWNER1_CNO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 2nd Parent CNO | OWNER2_CNO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | GComms Component Nbr | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component ID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 1st Parent FID | OWNER1_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms LTT ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Feature Nbr | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 公共检修信息 | GC_REPAIR | 检修日期 | REPAIRDATE | DATE(7) | 否
[5 empty] | 检修单位 | REPAIRUNIT | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 检修完成日期 | COMPLETEDATE | DATE(7) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 公共点线连接关系属性 | GC_NE_CONNECT | GComms LTT ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Feature Nbr | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component Nbr | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component ID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | Node 1 ID | NODE1_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | Node 2 ID | NODE2_ID | NUMBER(22) | 否
|  |  | 公共数据历史属性 | GC_DATAHISTORY | 数据采集日期 | DATA_CAPTURE_DATE | DATE(7) | 否
[5 empty] | 编辑时作业日期 | JOB_MODIFY_DATE | DATE(7) | 否
[5 empty] | 编辑时作业名 | JOB_MODIFY_NAME | VARCHAR2（100） | 否
[5 empty] | 放置时作业日期 | JOB_PLACEMENT_DATE | DATE(7) | 否
[5 empty] | 放置时作业名 | JOB_PLACEMENT_NAME | VARCHAR2（100） | 否
[5 empty] | 数据采集单位 | DATA_CAPTURE | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 数据采集人 | DATA_CAPTURED_BY | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 放置作业者 | JOB_BY | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 编辑作业者 | JOB_MODIFY_BY | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 公共地址 | GC_ADDRESS | 街道名 | STREET_NAME | VARCHAR2(80) | 否
[5 empty] | 街道名前缀 | STREET_SUFFIX | VARCHAR2(24) | 否
[5 empty] | 街道方向 | STREET_DIRECTION | VARCHAR2(6) | 否
[5 empty] | 城市名 | MUNICIP_NAME | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 省名 | PROVINCE_NAME | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | Other Location | OTHER_LOCATION | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | Old Address | OLD_ADDRESS | VARCHAR2(50) | 否
[5 empty] | 具体位置 | DETAIL_LOCATION | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 楼层号 | FLOOR | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 房间号 | ROOMNO | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 门牌号码 | ADDRESS_NUMBER | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 单元号 | UNIT | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 公共厂商属性 | GC_VENDOR | 名称 | NAME | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 联系人 | PERSON | VARCHAR2(30) | 否
[5 empty] | 联系电话 | PHONE | VARCHAR2(20) | 否
[5 empty] | 缩写 | ABBREVCN | VARCHAR2(60) | 否
[5 empty] | 地址 | ADDRESS | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 备注 | COMMENTS | VARCHAR2（255） | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 区域_区局范围_属性 | B_EXCH_INFO | 主干电缆数 | EXCH_PRIMARY_ECABLE_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继光缆数 | EXCH_RELAY_OCABLE_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 主干光缆数 | EXCH_PRIMARY_OCABLE_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 人口数 | EXCH_POPULATION | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 户数 | EXCH_FAMILY_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 高层数 | EXCH_HIGH_BUILDING_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中心地址 | EXCH_CENTER_ADDRESS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 负责人 | EXCH_OFFICER_NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联系电话 | EXCH_OFFICER_PHONE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 区局编号 | EXCH_BDY_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 区局名称 | EXCH_NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 区局面积 | EXCH_AREA | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继电缆数 | EXCH_RELAY_ECABLE_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 小区数 | EXCH_COMMUNITY_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 街坊数 | EXCH_STREET_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 单位数 | EXCH_UNIT_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 区域类型 | FEATURE_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 区域_局站范围_属性 | B_RLU_INFO | 交换局编码 | RLU_BDY_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交换局名称 | RLU_NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 交换局界面积 | AREA | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继电缆数 | RELAYCABLE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 主干电缆数 | PRIMARYCABLE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 中继光缆数 | REPLAYFIBER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 主干光缆数 | PRIMARYFIBER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 人口数 | POPULATION | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 户数 | FAMILY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 小区数 | COMMUNITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 街坊数 | STREET | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 单位数 | UNIT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 高层数 | ALTITUDE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 基础_局站_属性 | I_EXCH_INFO | 建筑物名称 | BUILDING | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 楼层数 | FLOORNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 楼高度 | HEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 简称 | NAMEABBREV | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 占地面积 | AREA_OCCUPY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 建筑面积 | AREA_STRUCT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 机楼数 | BUILDNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | pop点类型 | POPTYPE | VARCHAR2 | 否
|  |  | 基础_机房_属性 | I_ROOM_INFO | 自动排水装置厂家 | CONTROLUNIT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 租借单位联系人 | RENTPERSON | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 租借单位联系电话 | RENTPHONE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 租借年限 | RENTTIME | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 租借单位性质 | RENTUNIT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 房间号 | ROOMNO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 单元号 | UNITNO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 机楼名称 | BUILDNAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 自动排水控制装置型号 | CONTROL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 简称 | ABBREVCN | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 机房实用面积 | AREA | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 楼层号 | FLOORNO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 机房净空高 | HEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 走线方式 | LINEMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 机房位置 | LOCATION | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 租借费用 | RENTCOST | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 机房类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 空气_充气机_属性 | A_SOURCE_INFO | 型号 | MODAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 气路数 | NUMOFQL | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 集中监控标志 | ISCENTERMONITOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 充气机名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 充气机编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 空气_传感器_属性 | A_MONITOR_INFO | 规格型号 | MODAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 告警线对 | ALARMLINE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 传感器回环线序 | BACKLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 传感器编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装方式 | INSTALLMETHOD | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 传感器主线序 | MAINLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 端口数 | NUMOFPORT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | GComms LTT ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 设施编号 | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 组件ID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 组件编号 | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 空气_连通_属性 | A_BYPASS_INFO | 空气系统编号 | AIR_SYSTEM_ID | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | GComms LTT ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Feature Nbr | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component Nbr | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component ID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 阀门是否关闭 | SHUT_OFF_VALVE_IND | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 湿气隔离 | MOISTURE_SEPARATOR_IND | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 空气_气路_属性 | A_PIPE_INFO | 内部直径 | INTER_DIA | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 长度(m) | LEN | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 外部直径 | OUT_DIA | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 保护标志 | P_MARK | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 气路编号 | POPECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 充气位置 | PUFF_PLA | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms LTT ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Feature Nbr | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component Nbr | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component ID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 空气_充气机_充气机气路属性 | A_S_PIPE_INFO | 电缆名称 | CABLENAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 气路号 | PIPENO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 空气_气门_属性 | A_FEED_INFO | 规格型号 | MODAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 类型 | AF_TYPE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 电缆编码 | ECABLECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 气门名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 气路编码 | PNLNUM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 气门编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆段编码 | CBLSEGCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 空气_气塞_属性 | A_BLOCK_INFO | 型号类型 | MODAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆段编码 | CBLSEGCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 气塞编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 气塞名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 气塞类型 | AIRBTYPE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 空气_气压计_属性 | A_PRESSURE_INFO | 规格型号 | MODAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 告警器编码 | ALARM_CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 告警器型号 | P_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 电缆_电缆_属性 | C_CABLE_INFO | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 电缆长度 | CABLE_LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 电缆类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 总线对数 | TOTALLINEPAIR | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 电缆类别 | CATAGORY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆简码 | CODE_ABBREV | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆型号 | ECABLETYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 电缆名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 电缆_电缆段_属性 | C_CBLSEG_INFO | 是否要箭头 | IFARROW | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆类型** | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆段编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆段名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 成端终序组 | CDENDLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 成端起序组 | CDSTARTLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 复接标志 | DUPLEXLABEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 复接级别 | DUPLEXLEVEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 终止线序组 | ENDLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 敷设方式** | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆段长度** | LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 电缆段型号规格 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 盘留长度组 | PLLENGTHGROUP | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 盘留位置组 | PLLOCATIONGROUP | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起始线序组 | STARTLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 预留标志 | STORELABEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 预留类型 | STORETYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆段线对总数** | TOTALLINEPAIR | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 线径 | DIAMETER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所属电缆名称 | CABLENAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所属电缆编码 | CABLECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 直埋长度 | LEN_DIRECT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 挂墙长度 | LEN_HANG | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 水底长度 | LEN_UNDERW | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 距离 | DISTANCE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 生产厂家(*) | VENDOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 电缆_电缆段割接_属性 | C_CBLSEG_GJ_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 新电缆段名称 | NEWNAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新电缆段编码 | NEWCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新电缆段线对总数 | NEWTOTALLINEPAIR | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新起始线序组 | NEWSTARTLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新终止线序组 | NEWENDLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新电缆段长度 | NEWLENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新电缆段型号规格 | NEWMODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新所属电缆名称 | NEWCABLENAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新所属电缆编码 | NEWCABLECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新线径 | NEWDIAMETER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新电缆类型 | NEWTYPE | VARCHAR2 | 否
|  |  | 电缆_电缆盘留_属性 | C_COIL_INFO | 空余芯序 | CORE_ALCN | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 芯对数 | COUNT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 用途 | FO_USAGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆类型 | CABLE_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 盘留长度 | COIL_LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 生产厂家(*) | VENDOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 电缆_分线箱_分线盒DP群属性 | C_DPOINT_INFO1 | 终止线序 | ENDSEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起始线序 | STARTSEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 分线盒编号 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 材料 | MATERIAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 线盒列数 | COLNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 线盒容量 | CONNECTORNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 楼层 | FLOOR | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 安装类型 | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 保护措施 | SECUFAC | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 所属主干名称** | CABLECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 配线方式 | LAYOUTTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所属交接箱名称 | RACKCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所属配缆名称 | SUBCABLECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 分线盒名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设备类型 | DPTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 分线盒个数 | DP_NUMBER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 标称容量 | TOTALCAPACITY | NUMBER(22) | 否
|  |  | 电缆_分线箱割接_属性 | C_DPOINT_GJ_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 新分线盒编码 | NCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新标称容量 | NTOTALCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新起始线序 | NSTARTSEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新终止线序 | NENDSEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新设备类型 | NDPTYPE | VARCHAR2 | 否
|  |  | 电缆_交接箱_属性 | C_RACK_INFO | 正面端子行排列方式 | ADZROWPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 正面列数 | ANUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 坏线对 | BADLINEPAIR | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 反面每列模块数 | BBOARDNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 安保设备 | SECU_FAC | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 每块行数 | AROW | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 反面列数 | BNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 反面每块行数 | BROW | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 距地面高度 | HEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 标称容量 | TOTALCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 保留线对 | RESERVELINEPAIR | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交接箱类型 | RACK_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 交接箱名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装方式 | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装容量 | INSTALLCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 正面列的排列方式 | ACOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 正面端子列排列方式 | ADZCOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 正面每列模块数 | ABOARDNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 正面模块的排列方式 | ABOARDPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 正面每块列数 | ACOLUMN | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 反面模块的排列方式 | BBOARDPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 反面每块列数 | BCOLUMN | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 反面列的排列方式 | BCOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 反面端子列排列方式 | BDZCOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 反面端子行排列方式 | BDZROWPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 所属主干名称** | CABLECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 生产厂家(*) | VENDOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 交接箱编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 电缆_交接箱割接_属性 | C_RACK_GJ_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 新交接箱编码 | NCODE | VARCHAR2 | 否
|  |  | 电缆_接头_属性 | C_JOINT_INFO | 接头编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 接头名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 套管类型 | TUBETYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 接头类型 | DTTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 电缆_面板_电缆关联信息 | C_PANEL_ASSOC | 成端电缆唯一号 | CABLEFID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起始线序 | CONNECTOR_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终止线序 | CONNECTOR_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起始端子序 | LINEPAIR_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终止端子序 | LINEPAIR_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 电缆_面板_属性 | C_PANEL_INFO | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 每行端子数 | XNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 每列端子数 | YNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 行排列方式 | XARRANGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 列排列方式 | YARRANGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 面板名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 面板编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 正反面 | RACK_FACE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 行编号 | HPOS | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 列编号 | VPOS | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 电缆_配线架_属性 | C_MDF_INFO | 直列板数 | ABOARDNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 直列板的排列方式 | ABOARDPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 直列每板端子行数 | ACOLUMN | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 直列列的排列方式 | ACOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 直列端子列的排列方式 | ADZCOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 直列端子行的排列方式 | ADZROWPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 直列总列数 | ANUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 直列每板端子列数 | AROW | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 横列板数 | BBOARDNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 横列板的排列方式 | BBOARDPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 横列每板端子行数 | BCOLUMN | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 横列行的排列方式 | BCOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 横列端子列的排列方式 | BDZCOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 横列端子行的排列方式 | BDZROWPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 横列总行数 | BNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 横列每板端子列数 | BROW | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 配线架编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 架号 | RACKNO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 配线架名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装容量 | INSTALLCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 标称容量 | TOTALCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 所属机房** | ROOM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 电缆_预留_属性 | C_STUMP_INFO | 编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 连接设施编码 | CONNFAC_CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 连接设施类型 | CONNFAC_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 预留芯数 | CORE_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 芯序 | CORE_SEQ | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所属设施编码 | FATHERFAC_CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所属设施编类型 | FATHERFAC_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | LENGTH | LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | RACK_PROPERTY | RACK_PROPERTY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | START_PLA | START_PLA | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光缆_光分路器_属性 | F_OBD_INFO | 编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 上联光缆编码1 | INFIBRECODE1 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 上联光缆编码2 | INFIBRECODE2 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 下联光缆编码1 | OUTFIBRECODE1 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 下联光缆编码2 | OUTFIBRECODE2 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 下联光缆编码3 | OUTFIBRECODE3 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 分路数 | OUTLINENUM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 下联光缆编码4 | OUTFIBRECODE4 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 上联光缆1纤序 | INLINE1SEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 上联光缆2纤序 | INLINE2SEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 下联光缆1纤序 | OUTLINE1SEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 下联光缆2纤序 | OUTLINE2SEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 下联光缆3纤序 | OUTLINE3SEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 下联光缆4纤序 | OUTLINE4SEQ | VARCHAR2 | 否
|  |  | 光缆_分纤盒割接_属性 | F_DPOINT_GJ_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 新分纤盒编码 | NCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新安装容量 | NINSTALLCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新起始线序 | NSTARTSEQ | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新终止线序 | NENDSEQ | NUMBER(22) | 否
|  |  | 光缆_光分纤盒_属性 | F_DPOINT_INFO | 安装容量 | INSTALLCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 安装方式 | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 标称容量 | TOTALCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 空余容量 | FREECAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 熔接盒位置 | FUSEBOXPOSITION | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 高程 | HEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 列数 | ANUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起始线序 | STARTSEQ | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终止线序 | ENDSEQ | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 光纤连接模块1 | CONNECTION_MODULE1 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 模块1纤序 | CONNECTION_MODULE1_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光纤连接模块2 | CONNECTION_MODULE2 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 模块2纤序 | CONNECTION_MODULE2_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光纤连接模块3 | CONNECTION_MODULE3 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 模块3纤序 | CONNECTION_MODULE3_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 生产厂家(*) | VENDOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 比对差异原因 | ERRORREASON | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光分纤盒编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 光分纤盒名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
|  |  | 光缆_光交接箱_属性 | F_RACK_INFO | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | X向纤序 | X_WAY_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | Y向纤序 | Y_WAY_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联线1箱号 | ASSOC_LINE1_BOX | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 单列或双列 | LAYNO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 每列模块数 | ABOARDNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 一体化标志 | ISINTERGRATE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光交接箱名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 标称容量 | TOTALCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 联线1纤序 | ASSOC_LINE1_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联线2箱号 | ASSOC_LINE2_BOX | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联线2纤序 | ASSOC_LINE2_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联线3箱号 | ASSOC_LINE3_BOX | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联线3纤序 | ASSOC_LINE3_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 模块的排列方式 | ABOARDPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 每块列数 | ACOLUMN | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 列的排列方式 | ACOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 端子列排列方式 | ADZCOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 端子行排列方式 | ADZROWPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 列数 | ANUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 每块行数 | AROW | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 适配类型 | CONNECTORTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 熔接盒位置 | FUSEBOXPOSITION | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装容量 | INSTALLCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 安装方式 | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 生产厂家(*) | VENDOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 比对差异原因 | ERRORREASON | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光交接箱编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光缆_光交接箱割接_属性 | F_RACK_GJ_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 新光交接箱名称 | NEWNAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新标称容量 | NEWTOTALCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新光交接箱编码 | NEWCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新X向纤序 | NEWX_WAY_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新单列或双列 | NEWLAYNO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新模块的排列方式 | NEWABOARDPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新每块列数 | NEWACOLUMN | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新列的排列方式 | NEWACOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新端子列排列方式 | NEWADZCOLUMNPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新Y向纤序 | NEWY_WAY_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新联线1箱号 | NEWASSOC_LINE1_BOX | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新端子行排列方式 | NEWADZROWPL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新列数 | NEWANUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新每块行数 | NEWAROW | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新适配类型 | NEWCONNECTORTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新熔接盒位置 | NEWFUSEBOXPOSITION | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新安装容量 | NEWINSTALLCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新安装方式 | NEWINSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新每列模块数 | NEWABOARDNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新一体化标志 | NEWISINTERGRATE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新规格型号 | NEWMODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新联线1纤序 | NEWASSOC_LINE1_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新联线2箱号 | NEWASSOC_LINE2_BOX | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新联线2纤序 | NEWASSOC_LINE2_COUNT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新联线3箱号 | NEWASSOC_LINE3_BOX | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新联线3纤序 | NEWASSOC_LINE3_COUNT | VARCHAR2 | 否
|  |  | 光交接箱_面板_关联光缆属性 | F_RACKBDR_ASSOC | 光缆名称 | FIBRENAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆编码 | FIBRECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 关联纤芯方向 | X_Y | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆起止纤序 | LINEPAIR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所占面板起止端子序 | CONNECTOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光交接箱_面板_属性 | F_RACKBDR_INFO | 面板状态 | CON_STATE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 面板编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 方向 | RACK_FACE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 行编号 | HPOS | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 列编号 | VPOS | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 每行端子数 | XNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 每列端子数 | YNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 行排列方式 | XARRANGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 列排列方式 | YARRANGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起始端子序 | CONNECTOR_FROM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 终止端子序 | CONNECTOR_TO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 面板名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光缆_光缆_属性 | F_FIBRE_INFO | 光缆长度 | FIBRELEN | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 投资方式 | INVESTTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 容量 | ROOTCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 成端设施编码 | ROOTCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 成端设施类型 | ROOTTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆拓扑结构 | TOPO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆简码 | SHORTNAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | VERSION | VERSION | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 芯数 | FIBRENUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 测试长度(M) | LENGTHTEST | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | A局 | AOFFICE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | A端机架 | AFEATURE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | A端容量 | ACAPACITY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B局 | BOFFICE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B端机架 | BFEATURE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B端容量 | BCAPACITY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | X局向 | X_OFFICE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | X线序 | X_LINEPAIR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | Y局向 | Y_OFFICE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | Y线序 | Y_LINEPAIR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 接头数 | JOINTNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 接头位置 | JOINTPOSITION | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 人井总数 | WELLNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 光缆维护情况 | FIBREMAINTAIN | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 备注 | FIBREREMARK | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 是否有维护资料 | ISMAINTAINEXIST | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 是否有图纸 | ISGRAPHEXIST | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 工程编号 | PROJECT_ID | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 工程名称 | PROJECT_NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 工程类型 | PROJECT_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设计时间 | DESIGN_DATE | DATE(7) | 否
[5 empty] | 设计单位 | DESIGN_DEPT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 验收时间 | CHECK_DATE | DATE(7) | 否
[5 empty] | 验收单位 | CHECK_DEPT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 验收人员 | CHECK_PERSON | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 施工单位 | WORK_DEPT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 工程说明 | PRJECT_DETAIL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 验收情况 | CHECK_DESC | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 人井情况 | WELLINFO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 比对差异原因 | ERRORREASON | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆类型 | CATEGORY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | X向端子序 | X_CONNECTOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 工程编号 | PROJECT_ID | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 芯数 | FIBRENUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 测试长度(M) | LENGTHTEST | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 物理长度 | LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 光缆维护情况 | FIBREMAINTAIN | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 备注 | FIBREREMARK | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | X局向 | X_OFFICE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | X线序 | X_LINEPAIR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | Y局向 | Y_OFFICE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | Y线序 | Y_LINEPAIR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 详细地址 | DETAILADDRESS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联系方式 | CONTACT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | A端箱号 | AFEATURE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | A端线序 | ALINEPAIR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B端箱号 | BFEATURE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B端线序 | BLINEPAIR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | A端容量 | ACAPACITY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | A端地址 | AADDRESS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B端容量 | BCAPACITY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B端地址 | BADDRESS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B端联系地址 | BCONTACT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B端装门情况 | BDOOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 存在问题 | BPROBLEM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 人井情况 | BWELL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 接头位置 | BJOINT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 交接箱编号 | RACKCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 敷设方式 | LAYSTATUS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 机架位置 | ODF_POS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | Y向端子序 | Y_CONNECTOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | B端用户属性 | USERPROP | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 验收情况 | CHECK_DESC | VARCHAR2 | 否
|  |  | 光缆_光缆段_属性 | F_FIBRESEGMENT_INFO | 光缆型号 | MODAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆类型** | CABLETYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 直埋长度 | LEN_DIRECT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 挂墙长度 | LEN_HANG | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 水底长度 | LEN_UNDERW | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | X向线序 | COUNT_X | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | Y向线序 | COUNT_Y | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联线1线序 | LINE_1 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联线2线序 | LINE_2 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆段编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆结构 | CABLESTRUCT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 终止芯序组 | ENDLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光纤模式 | FIBERMODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光纤类型 | FIBERTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 敷设方式** | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 预留标志 | ISSTORE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆段长度** | LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 光缆段名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆段纤芯容量** | NUMBEROFFIBER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 盘留长度 | PLLENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 盘留位置 | PLLOCATION | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起始芯序组 | STARTLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 预留纤芯数 | STOREFIBERNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 预留类型 | STORETYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所属光缆编码 | FIBRECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所属光缆名称 | FIBRENAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 拓扑结构 | TOPO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 距离 | DISTANCE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 生产厂家(*) | VENDOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 是否带信号线 | ISSIGNAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光缆_光缆段割接_属性 | F_FIBRESEGMENT_GJ_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 新光缆类型 | NEWCABLETYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新直埋长度 | NEWLEN_DIRECT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新挂墙长度 | NEWLEN_HANG | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新水底长度 | NEWLEN_UNDERW | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新X向线序 | NEWCOUNT_X | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新Y向线序 | NEWCOUNT_Y | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新联线1线序 | NEWLINE_1 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新联线2线序 | NEWLINE_2 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新光缆型号 | NEWMODAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新所属光缆编码 | NEWFIBRECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新所属光缆名称 | NEWFIBRENAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新光缆段编码 | NEWCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新光缆结构 | NEWCABLESTRUCT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新终止芯序组 | NEWENDLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新光纤模式 | NEWFIBERMODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新光纤类型 | NEWFIBERTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新敷设方式 | NEWINSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新预留标志 | NEWISSTORE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新光缆段长度 | NEWLENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新光缆段名称 | NEWNAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新光纤数目 | NEWNUMBEROFFIBER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新盘留长度 | NEWPLLENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新盘留位置 | NEWPLLOCATION | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新起始芯序组 | NEWSTARTLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 新预留纤芯数 | NEWSTOREFIBERNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 新预留类型 | NEWSTORETYPE | VARCHAR2 | 否
|  |  | 光缆_光缆接头_属性 | F_JOINT_INFO | 接头编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 接续芯数 | CONNECTFIBERNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 高程 | HEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 接头名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 敷设方式 | OTINSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 接头损耗 | ATTEN | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 是否预留 | IFSTUMP | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | X向纤序 | COUNT_X | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | Y向纤序 | COUNT_Y | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联线1 | LINE_1 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联线2 | LINE_2 | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 预留交接箱编码 | RACKNO_F | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 支撑设施编码 | HOSTFACNAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 支撑设施类型 | HOSTFACTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 接头类型 | OTTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 套管类型 | TUBETYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光缆_光缆盘留_属性 | F_COIL_INFO | 光缆类型 | CABLE_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 盘留长度 | COIL_LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 空余芯序 | CORE_ALCN | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 用途 | FO_USAGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 芯对数 | COUNT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 生产厂家(*) | VENDOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光缆_光缆预留_属性 | F_STUMP_INFO | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 预留编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 连接设施编码 | CONNFAC_CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 连接设施类型 | CONNFAC_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 预留芯数 | CORE_NUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | NAME | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | RACK_PROPERTY | RACK_PROPERTY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | START_PLA | START_PLA | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 芯序 | CORE_SEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 附属设施编码 | FATHERFAC_CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 附属设施类型 | FATHERFAC_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装方式 | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | LENGTH | LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | MODEL | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光缆_光配线架_属性 | F_ODF_INFO | 光配线架编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 适配类型 | CONNECTORTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装容量 | INSTALLCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 一体化标志 | ISINTERGRATE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 熔接盘占框序号 | OCCUPIEDSHELFNO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光配线架名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 架类型 | RACKTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 框数 | SHELFNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 标称容量 | TOTALCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光配线架_模块_关联光缆属性 | F_ODM_ASSOC | 光缆名称 | FIBRENAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆编码 | FIBRECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 关联纤芯方向 | X_Y | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆起止纤序 | LINEPAIR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所占面板起止端子序 | CONNECTOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光配线架_模块_属性 | F_ODM_INFO | 模块名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 方向 | RACK_FACE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 行编号 | HPOS | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 列编号 | VPOS | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 每行端子数 | XNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 每列端子数 | YNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 行排列方式 | XARRANGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 列排列方式 | YARRANGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 关联纤芯方向 | X_Y | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 终止纤序 | LINEPAIR_TO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起始端子序 | CONNECTOR_FROM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 终止端子序 | CONNECTOR_TO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起始纤序 | LINEPAIR_FROM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 模块编号 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所属光配架编码 | RACKCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所属光配架名称 | RACKNAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 模块状态 | CON_STATE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光缆_模块_光缆关联信息 | F_PANEL_ASSOC | 主干光缆编码 | FIBRECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 配线光缆编码 | U_FIBRECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 下成端光缆编码 | D_FIBRECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 成端光缆编号 | CABLEFID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起始纤序 | LINEPAIR_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终止纤序 | LINEPAIR_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 上成端光缆设施唯一号 | U_CABLEFID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 配线光缆起始纤序 | U_CONNECTOR_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 配线光缆终止纤序 | U_CONNECTOR_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 下成端光缆设施唯一号 | D_CABLEFID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 下成端起始纤序 | D_CONNECTOR_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 下成端终止纤序 | D_CONNECTOR_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 关联纤芯方向 | X_Y | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 光缆_模块_属性 | F_PANEL_INFO | 模块状态 | CON_STATE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 模块名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 模块编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 方向 | RACK_FACE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 行编号 | HPOS | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起始端子序 | CONNECTOR_FROM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 终止端子序 | CONNECTOR_TO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 列编号 | VPOS | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 每行端子数 | XNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 每列端子数 | YNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 行排列方式 | XARRANGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 列排列方式 | YARRANGE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 是否落地 | ISLAND | VARCHAR2 | 否
|  |  | 基础_撑点_属性 | I_SUSTAIN_INFO | 撑点材料 | MATERIAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 名称 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 距地高度 | HEIGHT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 撑点类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 具体位置 | LOCATION | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 基础_出局管道闸_属性 | I_DUCTBRA_INFO | 材质 | MATERIAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 管孔数 | NUM_DUCT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 方位角 | WELLDEGREE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 基础_电杆_属性 | I_POLE_INFO | 吊线架空高度 | ADDHEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 位置类型 | LOCATIONTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电杆形状 | POLEFORM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 杆顶直径 | TOPDIAMETER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 电杆类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 杆路名称 | POLEROUTENAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电杆规格 | POLEMODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 吊线固定装置程式 | FIXSTYLE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电杆材质** | MATERIAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 避雷装置 | ISLIGHTINGDEF | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电杆高度 | HEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 电杆名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 基础_电话亭_属性 | I_KIOSK_INFO | 话亭名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 话亭编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电话亭类型 | KIOSK_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装方式 | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆使用情况 | CABLEINFO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 照明情况 | ISLIGHTING | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装设备编码 | EQUIPMENTNO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 基础_吊线段_属性 | I_HANGLINE_INFO | 距离 | DISTANCE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 吊线材质 | MATERIAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 吊线程式 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起始设施类型 | STARTTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起始设施编码 | STARTCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 吊线数 | HANGNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 缆段数 | CABLENUMBER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终止设施编码 | ENDCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 终止设施类型 | ENDTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 吊线长度** | LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 吊线类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
|  |  | 基础_管道堵塞_属性 | I_BLOCKAGE_INFO | 距离 | DISTANCE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 管群号 | DUCTGROUP_ID | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | WAY | WAY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 基础_管道段_属性 | I_CONDUIT_INFO | 距离 | DISTANCE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 行唯一表示 | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 特征编号 | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 组件序号 | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 通道类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 埋设方式 | CONSTRUCTION | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 长度** | LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起始管道高度 | AHEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终止管道宽度 | ZWIDTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终止管道高度 | ZHEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终止管道埋深 | ZDEPTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 保护方式 | PROTECTIONMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起始管道宽度 | AWIDTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起始管道埋深 | ADEPTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 是否小区管道** | ISZONE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 是否临时管道 | ISTEMP | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 组件编号 | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 是否关键管道段 | ISKEY | VARCHAR2 | 否
|  |  | 基础_管孔_属性 | I_DUCT_INFO | 起点水平位置 | POS_HORZ_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起点竖直位置 | POS_VERT_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终点水平位置 | POS_HORZ_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终点竖直位置 | POS_VERT_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 是否连接 | CONNECTED | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | Agreement | AGREEMENT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 备注 | COMMENTS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起点是否损坏 | STALE_FLAG_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终点是否损坏 | STALE_FLAG_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 材质** | MATERIAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 管径 | DUCT_SIZE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 编号 | ASSIGNMENT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 状态** | FEATURE_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
|  |  | 基础_管群_属性 | I_FORM_INFO | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 管孔数量 | NUM_DUCTS | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 管孔空闲数 | NUM_SPARE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 管孔尺寸 | DUCT_SIZE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 末端是否损坏 | STALE_FLAG_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 材质 | MATERIAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起点是否损坏 | STALE_FLAG_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 基础_拉线_属性 | I_DRAWLINE_INFO | 拉线撑竿序号 | LINENO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 拉线撑竿程式 | LINESTYLE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 拉线撑竿类型 | LINETYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 拉线撑竿规格 | LINEMODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 拉线撑竿材质 | LINEMATERIAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 拉线撑竿长度 | LINELENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_FNO | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 基础_人手井_属性 | I_MANHOLE_INFO | 是否透明 | ISTRANS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 行唯一表示 | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 特征编号 | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 组件序号 | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 井底长度 | LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 井底宽度 | WIDTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 井形状 | WELLFORM | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 井型号 | WELLSTRUCT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 井类别 | CATEGORY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 井方位 | WELLPLACE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 井结构 | WELLCONSTRUCT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 方位角 | WELLDEGREE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 井盖数 | COVERNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 净空高 | NETHEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 上覆厚 | UPCOVERHEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 锁类型 | ISLOCKED | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 井底深度 | DEPTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 路边距 | DISTANCETOROAD | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 是否局界井 | ISBOUNDWELL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 是否出局井 | ISFIRSTWELL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 是否小区井** | ISZONEWELL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 是否路口井** | ISCROSS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 是否接口井 | ISINTERFACEWELL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 是否临时井 | ISTEMP | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 组件编号 | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 是否关键人井 | ISKEY | VARCHAR2 | 否
|  |  | 基础_子孔_属性 | I_INDUCT_INFO | GComms LTT ID | G3E_ID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Feature Nbr | G3E_FNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component Nbr | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | GComms Component ID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 管径 | DUCT_SIZE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终点竖直位置 | POS_HORZ_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 是否连接 | CONNECTED | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 起点竖直位置 | POS_VERT_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起点水平位置 | POS_HORZ_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起点是否损坏 | STALE_FLAG_FROM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 终点是否损坏 | STALE_FLAG_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 材质 | MATERIAL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 编号 | ASSIGNMENT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 终点竖直位置 | POS_VERT_TO | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 状态 | FEATURE_TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 备注 | MISC_NOTES | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 子孔调度状态 | STATUS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 子孔调度单 | SCHEDULEID | VARCHAR2 | 否
|  |  | 小灵通基站_属性 | E_PHS_CS_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 覆盖范围 | COVER_RANGE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 基站类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 启用日期 | STARTTIME | DATE(7) | 否
[5 empty] | 安装日期 | INSTALLTIME | DATE(7) | 否
[5 empty] | CS_ID | CS_ID | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 经度 | LONGITUDE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 纬度 | LATITUDE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 小灵通基站名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 小灵通基站编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 天线类型 | ANTENNA | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装方式 | INSTALLMATERILA | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 厂商 | VENDOR | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 基站高度 | CSHEIGHT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆类型 | CABLE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施状态 | STATUS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 基站型号 | CSTYPE | VARCHAR2 | 否
|  |  | 业务_建筑楼宇_属性 | S_BIZB_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 光业务占用状态 | OCCUPY_STATE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 建筑楼宇编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 建筑楼宇名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 状态 | STATUS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 等级 | LVEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 地址 | ADDRESS | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 客户经理名称 | MANAGERNAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 联系方式 | CONTACTWAY | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 修改时间 | MODIDATE | DATE(7) | 否
[5 empty] | 所属小区 | DISTRICT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 楼宇类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 客户总数 | CUSTOMER_COUNT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 入住客户总数 | RESIDEDCUSTOMER_COUNT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 入住率 | RESIDE_RATE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 电信业务渗透率 | TELECOM_PERK | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 宽带安装率 | BROADBAND_INSTALL | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 窄带安装率 | NARROWBAND_INSTALL | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 对手业务渗透率 | VIRAL_PERK | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 竞争对手IP渗透率 | VIRAL_IP_PERK | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 仅使用对手业务渗透率 | VIRALONLY_PERK | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 交接箱是否固化覆盖 | RACK_SOLIDIFIED | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | LAN是否覆盖 | LAN_COVER | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | ARPU平均 | ARPU_AVG | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 消费趋势平均 | CONSUME_TREND_AVG | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 网关数据 | GATEWAY_DATA | VARCHAR2 | 否
|  |  | 综合配线_IDF_属性 | Z_IDF_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 宽带综合箱编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 宽带综合箱名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装方式 | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 高程 | HEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 宽带综合箱类型 | IDFTYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 交换机型号 | SWITCHERMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 标称容量 | TOTALCAPACITY | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 是否固定成端 | ISPORT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 生产厂家 | VENDO | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆编码 | FIBRECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆芯序 | FLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆端口 | FPORTSEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆编码 | CABLECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆线序 | CLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 数据电缆编码 | DATACBLCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 数据电缆线序 | DLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 综合配线_面板_属性 | Z_PANEL_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 所属宽带综合箱编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所属宽带综合箱名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 面板型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 正反面 | PANEL_FACE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 交换机型号 | SWICHMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆编码 | CABLECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆起始线序 | CSTASEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆终止线序 | CENDSEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆编码 | FIBRECODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆起始纤序 | FSTASEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆终止纤序 | FENDSEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 光缆占用端子序 | FPORTSEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 数据电缆编码 | DATACBLCODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 数据电缆起始线序 | DSTASEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 数据电缆终止线序 | DENDSEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 综合配线_数据电缆段_属性 | Z_DATACBL_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 数据电缆段编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 数据电缆段名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆条数 | CABLENUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 每条电缆芯数 | LINENUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 数据电缆级别 | CBLLEVEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 数据电缆类型 | TYPE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 电缆段落 | SEG | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 长度 | LENGTH | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 距离 | DISTANCE | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | IDF到用户长度 | IDFTOUSER | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 线对总数 | TOTALLINEPAIR | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起始线序组 | STARTLINESEQ | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 终止线序组 | ENDLINESEQ | VARCHAR2 | 否
|  |  | 综合配线_虚拟接头_属性 | Z_JOINT_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 虚拟接头编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 虚拟接头名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是
|  |  | 综合配线_综合分线盒_属性 | Z_DPOINT_INFO | G3E_CID | G3E_CID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | 综合分线盒编码 | CODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 综合分线盒名称 | NAME | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 安装方式 | INSTALLMODE | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 高程 | HEIGHT | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 规格型号 | MODEL | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 端口总数 | PTNUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 所占IDF起始端口 | STARTIDFPT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 所占IDF终止端口 | ENDIDFPT | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 线对数 | CABLENUM | NUMBER(22) | 否
[5 empty] | 起止线序 | CABLESEG | VARCHAR2 | 否
[5 empty] | 设施特征唯一号 | G3E_FID | NUMBER(22) | 是
[5 empty] | G3E_CNO | G3E_CNO | NUMBER(22) | 是